EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012 - UNEMAT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 646.490/2012

PREGÃO Nº 006/2012-UNEMAT Regido pela Lei nº 10.520/2002, c/c a Lei Estadual nº. 7.696, de 01/07/02, em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, com as respectivas alterações, com o Decreto nº 4.752, de 06.08.2002, com o Decreto Estadual no 7.217, de 14/03/2006 com as respectivas alterações, com o Decreto nº 7.218/2006, de 14/03/2006 e o com o Decreto nº 8.199/2006. Subsidiariamente, pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório: microscópios, Televisores e Estereomicroscópio, para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, deste Edital.

CREDENCIAMENTO: das 08:30 h às 09:00 h do dia 14/09/2012 (horário oficial de Mato Grosso);

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data: 14/09/2012

Horário: 09:00 h (horário oficial de Mato Grosso).

Local: Na Sede Administrativa da Unemat, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000.

###### LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012- UNEMAT

1. PREÂMBULO

(Artigo 1º, do Decreto nº 7.217/06)

1.1. O ESTADO DE MATO GROSSO, através da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso, mediante PREGOEIRO (A) OFICIAL da UNEMAT, designado pela Portaria no 725/2012, de 15/05/2012, publicada no D.O.E. no dia 05/06/2012, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002, c/c a Lei Estadual nº. 7.696, de 01/07/02, em conformidade com a Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, com as respectivas alterações, com o Decreto nº 4.752, de 06.08.2002, com o Decreto Estadual no 7.217, de 14/03/2006 e suas alterações, com o Decreto nº 7.218/2006, de 14/03/2006 e o com o Decreto nº 8.199/2006. Subsidiariamente, pela Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

1.2. O Credenciamento o que possibilita o direito de manifestação das empresas participantes, será realizado das 08:30 h às 09:00 h do dia 14 de Setembro de 2012 (horário oficial de Mato Grosso), na qual serão entregues os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos.

1.3. O local de credenciamento e abertura da sessão pública será na Sede Administrativa da Unemat, localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, CEP: 78.200-000.

2. DO OBJETO

(Artigo 12, I, do Decreto nº 7.217/2006)

2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de equipamentos de laboratório: microscópios, Televisores e Estereomicroscópio, para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, deste Edital.

2.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos materiais/serviços e a quantidade, está discriminada no Anexo I: Termo de Referência/Projeto Básico – das especificações técnicas, deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. É condição de participação no presente certame que as empresas atendam a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

3.1.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital e Anexo, inclusive quanto à documentação, sendo vedada à participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto licitado.

3.1.2. Poderão participar desta licitação, as empresas cujas inscrições no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF - estiverem em plena validade, nos termos da Instrução Normativa/MARE No 5, de 21/07/95, as que apresentarem o Certificado expedido pelo Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, que substituirá a documentação exigida ou que apresentem a habilitação jurídica, a qualificação  econômico-financeira e a regularidade fiscal, sendo assegurado o direito às empresas licitantes que não forem inscritas, em apresentarem a documentação exigida prevista na legislação geral (Lei nº8.666/93) para confirmar a sua habilitação.

3.1.3. A regularidade do cadastramento da licitante inscrita no SICAF será confirmada mediante diligência, e no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado os que apresentarem o respectivo Certificado de Regularidade, e os documentos de habilitação se a empresa licitante não for cadastrada em nenhum dos dois cadastros, serão conferidos tais documentos, no ato da abertura do envelope no 2 (envelope de documentos de habilitação).

3.1.4. Para participar do presente PREGÃO, as licitantes que não estiverem cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores e que quiserem se cadastrar, deverão providenciar o seu Cadastramento, no mínimo, 3 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta.

3.1.5. As empresas que já estiverem cadastradas no SICAF ou no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, caso desejarem apresentar-se como cadastradas na SAD e estiverem com seu cadastro desatualizado, deverão providenciar a revalidação/atualização de documentos inerentes à documentação obrigatória, também no mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data designada para o recebimento da proposta junto a sua Unidade Cadastradora ou apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão do PREGÃO;

3.2. Sob pena de desclassificação ou inabilitação, os interessados em participar do presente pregão que apresentarem cópias, deverão trazer, juntamente com essas, os originais dos documentos, caso as cópias não estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pelo (a) pregoeiro (a), mediante comparação com as originais;

3.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF ou no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

d) estrangeiras que não funcionem no País;

e) Que mantenham em seu quadro de pessoal servidor de qualquer órgão vinculado a esta instituição, bem como à empresa da qual o servidor seja Gerente, Administrador, Sócio, dirigente ou responsável técnico.

f) Sociedades Cooperativas.

4. DO CREDENCIAMENTO

(Artigo 31, I e II, § 1º do Decreto nº 7.217/2006)

4.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão comparecer no local indicado neste Edital 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura da sessão, para efetuarem o credenciamento.

4.2. Antes do início da sessão, para fins de credenciamento cada empresa licitante, poderá credenciar junto ao (a) Pregoeiro (a), apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao (a) Pregoeiro (a), e estar munido dos seguintes documentos: Cópia da cédula de identidade e original ou documento equivalente e comprovado, por meio de instrumento público de procuração ou particular com firma reconhecida em cartório, com poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

4.3. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, neste último caso, (Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento), com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame;

4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006, deverá apresentar:

a) 5.8.1. Certidão Simplificada emitida pela junta comercial competente. (IN/DNRC Nº 103/2007).

b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme anexo VII deste edital.

4.5.1. Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL:

a) Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b) declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme anexo VII deste edital.

4.6. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.

4.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues ao (a) pregoeiro (a) separadamente dos envelopes 01 e 02, sendo opacos, lacrados e rubricados no fecho, e acompanhados da Declaração de ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V).

4.8. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

4.9. É vedado o substabelecimento com o intuito de representar outra empresa no mesmo procedimento de aquisição/contratação.

4.10. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório.

4.11. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3. não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

(Artigo 31o, III e IV, do Decreto  no 7.217/2006)

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um (a) Pregoeiro (a), em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.2 e 1.3.

5.2. Declarada aberta a sessão pelo (a) Pregoeiro (a), o representante da licitante apresentará declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V) e entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá expressar em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREGÃO No 006/2012- UNEMAT

RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá expressar em seu exterior as seguintes informações:

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREGÃO No 006/2012 - UNEMAT

RAZÃO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE

5.5. Inicialmente, será aberto o Envelope 1 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 2 - Documentos de Habilitação.

5.6. Os envelopes dos interessados ausentes, caso sejam microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal 123/2006, deverão estar acompanhados da Declaração de que trata o Item 4.5, sendo que tal declaração não deverá vir inserida nos envelopes 01 e 02.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

(Artigos 4o, VII, e 6o da Lei no 10.520/2002)

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

6.2. Na Proposta de Preços deverão constar, sob pena de desclassificação:

6.2.1. Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, Inscrição Estadual, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco;

6.2.2. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, devendo, neste período, os preços serem fixos e irreajustáveis;

6.2.3. Indicar na proposta de preços o endereço e telefone para Informações;

6.2.4. Uma única cotação, com preços unitários e totais por lote, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, e/ou por extenso, fracionados até o limite dos centavos (duas casas decimais após a vírgula) tanto para preços unitários quanto para os totais sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;

6.2.5. Cotação por item do lote, com descrição dos produtos/serviços, sob pena de desclassificação;

6.2.6. Indicar na proposta de preços a marca e o modelo do produto ofertado;

6.2.7. Juntamente com a proposta é necessário a apresentação de catálogo original com foto e descrição dos produtos ofertados, na conformidade das especificações estabelecidas no anexo I deste Edital de forma que possibilite evidenciar com absoluta clareza sobre os produtos/serviços ofertados pelo licitante;

6.2.7.1. O catálogo dos produtos ofertados deverá ser original, com foto e descrição dos produtos ofertados, na conformidade das especificações estabelecidas no anexo I deste Edital, e deverá estar em língua portuguesa ou acompanhado com tradução juramentada para a língua portuguesa, o catálogo original que não estiver redigido em língua portuguesa.

6.2.8. Sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada, na proposta e catálogos, a especificação integral do item cotado, a qual não sendo de acordo com as especificações mínimas determinadas neste edital, também implicará na desclassificação;

6.2.9. A garantia mínima para os itens cotados, dos lotes 01, 02, 04 e 05, deverá ser on site e não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/serviços, no local de entrega e/ou prestação dos serviços de instalação;

6.2.9.1. A garantia de todos os equipamentos deve ser prestada no local de entrega e/ou instalação dos equipamentos, ficando o custo do deslocamento, reposição de peças e remuneração por hora técnica de serviço a cargo da contratada;

6.2.9.2. Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva será prestada pela Contratada, sem ônus para a Contratante.

6.2.10. A garantia mínima para o item cotado, do lote 03, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/serviços, no local de entrega e/ou prestação dos serviços de instalação;

6.2.11. Os equipamentos ofertados deverão ser aprovados pela equipe técnica designada pela Comissão Permanente de licitação ou Pregoeiro na data da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação.

6.2.12. Todas as análises técnicas e documentos relacionados aos produtos/serviços ofertados serão realizadas e aprovadas pela equipe técnica designada pela Comissão Permanente de licitação ou Pregoeiro na data da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, cabendo a esses a decisão sobre a conformidade ou não das especificações apresentadas.

6.2.13. Poderá o (a) Pregoeiro (a) junto com a equipe técnica designada, solicitar ao licitante a apresentação de amostra para a elucidação de dúvida quanto aos produtos ofertados, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo para a apresentação.

6.2.14. Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo para a solução.

6.2.15. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) considerará a proposta do proponente desclassificada e prosseguirá a sessão.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

6.4.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexeqüível ou cotação incorreta e deverão fornecer os materiais/serviços sem ônus adicionais.

6.4.2. Nos casos em que as empresas se negarem a fornecer os materiais/serviços estas estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste edital.

6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais/serviços serem fornecidos sem ônus adicionais.

6.6. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.7. Deverá ser apresentada proposta especificada por item, de forma individualizada, fazendo constar todo o lote a que se refere, de acordo com as especificações do edital;

6.8. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;

6.9.. O (A) Pregoeiro (a) considerará como formal erro de somatório e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

6.10. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se fizer necessária.

6.11. A etapa de lances somente será iniciada a partir da decisão de conformidade dos produtos/serviços e propostas apresentadas, a qual poderá não ser realizada no mesmo dia da abertura dos trabalhos;

6.12. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados no prazo de 90 (noventa) dias corridos, nas cidades de Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra, do Estado de Mato Grosso, nas quantidades, endereços, nos dias e horários a serem estipulados e descritos na Ordem de Fornecimento, rigorosamente idêntica ao discriminado no item 15 deste edital;

6.13. Os serviços de instalação do objeto da licitação deverão ser prestados pela contratada através de recursos humanos e materiais, sem ônus para UNEMAT.

6.14. Oferecer treinamento aos técnicos, para o correto manuseio do material permanente, sem nenhum ônus para a UNEMAT.

6.15. O prazo e tipo de entrega dos materiais e/ou iniciar a prestação dos serviços serão de até 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

6.16. O recebimento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a verificação do cumprimento das especificações do produto/serviços, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório.

6.17. O recebimento Provisório dar-se-á, por responsável indicado pela UNEMAT, no ato da entrega do produto ou a prestação dos serviços mediante nota fiscal pela adjudicatária.

6.17.1. O recebimento provisório dos produto/serviços adjudicados não implica sua aceitação.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

(Artigo 4o, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII e XXIII da Lei no 10.520/2002 c/c Artigo 31º, XI,XII, XIII, XIV, XV do Decreto nº 7.217/2006)

7.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por lote, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações, os requisitos técnicos e documentais, os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.

7.1.1. Todas as análises técnicas e documentos relacionados aos produtos/serviços ofertados serão realizadas e aprovadas pela equipe técnica designada pela Comissão Permanente de licitação ou Pregoeiro na data da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, cabendo a esses a decisão sobre a conformidade ou não das especificações apresentadas.

7.2. Aberta à sessão, os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se a Pregoeiro (a) a sua imediata abertura e as proposta serão rubricadas, por esta e pelos presentes, desta feita verificando a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.3. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas sucessivas e superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do classificado em 1º (primeiro) lugar;

7.4. Serão proclamados pelo (a) Pregoeiro (a), os proponentes que apresentarem as propostas com menor preço, assim entendido àqueles licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores à de menor preço, conforme disposto no inciso IV, do artigo 31, do Decreto nº. 7.217/06.

7.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo (a) Pregoeiro (a).

7.6. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

7.7. Serão classificadas pelo(a) Pregoeiro (o), a licitante que apresentar a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, relativamente à de menor preço.

7.8. Aos licitantes classificados conforme subitem 7.7, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais.

7.9. O (A) Pregoeiro (a) convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor.

7.10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro (a), implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas.

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.

7.12. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.13. O (A) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito.

7.14. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenada às propostas, o(a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada e, caso entenda necessário, da segunda classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.15. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a Lei Complementar nº 123/2006.

7.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, procederá à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação 1º classificado, e, caso o pregoeiro entenda necessário, do segundo classificado, para confirmação das suas condições habilitátorias, para confirmação, com base no Cadastro de Fornecedores do Estado, e demais documentações solicitadas no Edital, assegurando ao licitante cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão;

7.17. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo (a) Pregoeiro (a).

7.18. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado os matérias/serviços definido no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.19. Nas situações previstas nos itens 7.8, 7.9 e 7.12, o (a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço menor.

7.20. Caso ocorra a apresentação de duas ou mais propostas originais de preços iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de preços, será adotado o critério de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93, na própria sessão.

7.21. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

7.22. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito.

7.23 A adjudicação somente ocorrerá após o atendimento do item 6.3 deste edital, vinculado à análise e aprovação da planilha apresentada, sendo vedada a preterição de ordem de classificação tendo a empresa classificada em 1º (primeiro) lugar apresentado a planilha de custo rigorosamente atendendo a legislação vigente, no tocante a encargos sociais, trabalhistas, tributos e outras exigências pertinentes.

7.24 É vedada a negociação do preço fora da sessão pública, exceto no caso de não aprovação da planilha de preço apresentada de acordo com o item 6.3.

7.25. Os envelopes contendo “documentos de habilitação” das licitantes remanescentes ficarão à disposição dos licitantes na Sala da Comissão Permanente de licitação e somente poderão ser retirados após 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela empresa vencedora. Após 60 (sessenta) dias, caso não retirado, o (a) Pregoeiro (a) procederá à destruição dos envelopes, independentemente de comunicação prévia.

7.26. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, ficarão sob a guarda do (a) Pregoeiro (a) e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

7.27. Os equipamentos ofertados deverão ser aprovados pela equipe técnica designada pela Comissão Permanente de licitação ou Pregoeiro na data da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação.

7.28. Todas as análises técnicas e documentos relacionados aos produtos/serviços ofertados serão realizadas e aprovadas pela equipe técnica designada pela Comissão Permanente de licitação ou Pregoeiro na data da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, cabendo a esses a decisão sobre a conformidade ou não das especificações apresentadas.

8. DA HABILITAÇÃO

(Artigo 4o, XIII, XIV da Lei no 10.520/2002 c/c Art. 36, do Decreto nº 7.217/2006)

8.1. Os documentos para fins de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, inseridos no envelope 02, são os seguintes:

8.1.1. Para empresas cadastradas, que deverão ser apresentados, na sessão publica, são os seguintes:

a) Para as empresas inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso - o Certificado de Inscrição, juntamente a Declaração de Atualização de Documentos, emitida pela Gerência de Cadastro da Superintendência de Patrimônio e Aquisições Governamentais da SAD/MT, em plena validade;

b) Prova de inscrição, para as cadastradas no SICAF, e respectiva Prova de Regularidade, em plena validade e demais abaixo descritos. Caso não comprovem a regularidade, o (a) Pregoeiro (a) poderá aplicar o disposto no item 3.1.2. Deste Edital;

b.1. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;

b.1.1.) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas “b” e “b.1”, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

b.2. Alvará de funcionamento, emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do licitante.

b.3. Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

c) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo: Anexo IV);

c.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

c.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.

d) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo anexo IV);

e) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo: Anexo IV).

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), retirada no site da justiça do trabalho.

8.1.1.1. Relativos à Qualificação Técnica:

a) A empresa deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado (s) de capacidade técnica, compatível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito privado, devendo o atestado emitido estar com a firma reconhecida em cartório; (podendo ser diligenciados pelo pregoeiro os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado), (conforme modelo anexo VI).

8.1.2. As empresas licitantes não cadastradas deverão apresentar no Envelope no 02 os seguintes documentos de habilitação, em plena validade:

8.1.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Alvará de funcionamento, emitido pelo Poder Executivo Municipal da sede do licitante.

8.1.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a mesma poderá ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm

b) Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND) específica para participar de licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

c) Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio tributário;

c1) Poderão ser apresentadas as respectivas Certidões descritas nas alíneas “b” e “c”, de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

d) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio tributário;

e) Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;

f) Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), a mesma pode ser retirada no site: www.inss.gov.br;

g) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

h) b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

i) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), retirada no site da justiça do trabalho.

8.1.2.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ano 2011), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) - as demonstrações contábeis a serem apresentadas são as Demonstrações de Resultado de Exercício e a Demonstração de Lucros e Prejuízos;

2) - sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

-publicados em Diário Oficial;

-publicados em jornal de grande circulação; ou

-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

3) - sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

4) - sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: - acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou declaração simplificada do último imposto de renda.

5) - sociedade criada no exercício em curso:

-fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio dos licitantes nos casos de sociedades anônimas;

6) - o balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e por Contador legalmente habilitado.

b) Todas as formas societárias deverão apresentar Certidão negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

8.1.2.4. Relativos à Qualificação Técnica:

a) A empresa deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestado (s) de capacidade técnica, compatível ao objeto da licitação, podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito privado, devendo o atestado emitido estar com a firma reconhecida em cartório; (podendo ser diligenciados pelo pregoeiro os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado), (conforme modelo anexo VI).

8.1.3.1 – Documentação complementar para não cadastradas:

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2o, da Lei 8.666/93 (conforme modelo anexo IV);

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC nº 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

a.2) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.

b) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei nº 8666/93 (conforme modelo anexo IV);

c) Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo anexo IV);

8.2. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 02, inclusive aquelas que se enquadram nas Condições do item 8.1.1, os documentos específicos para a participação neste Pregão, devendo ser entregues numerados e de preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes:

8.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

8.3.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

8.3.2. Datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor:

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada.

8.4. Deverão ser apresentadas juntamente com os documentos originais previstos neste Edital, as fotocópias dos mesmos, caso estas não estejam autenticadas, as mesmas poderão ser feitas pelo (a) Pregoeiro (a) e pela equipe de apoio a partir do original, preferencialmente em momento anterior ao Pregão, conforme citado no item 3.2.

8.5. Serão aceitas somente cópias legíveis;

8.6. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.7. O (A) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

8.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou por qualquer servidor, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo (a) Pregoeiro (a).

8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

8.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto neste edital, o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar nº123/2006.

8.11. Poderá o (a) Pregoeiro (a) declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer um prazo máximo de 48 horas para a solução.

8.12. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o(a) Pregoeiro(a) considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.

8.13. Somente serão retidos os documentos do licitante vencedor, havendo a possibilidade de retenção para casos de recursos administrativos, desde que implicados na questão.

8.14. Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e legislação vigente.

9. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

(Artigo 32, do Decreto no 7.217/2006)

9.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 03 dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (assinatura, endereço, razão social, CNPJ e telefone para contato), na Sede Administrativa da Universidade do Estado de Mato Grosso. Endereço constante no rodapé.

9.1.1. Não serão aceitas petições (pedido de esclarecimento e impugnação) encaminhadas por e-mail ou fax.

9.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir, com apoio da área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico, sobre a impugnação interposta.

9.1.3. Se procedente e acolhida à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e caso necessário, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame.

9.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgada procedente, serão corrigidos os vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela Administração, para a realização do certame;

9.3. As consultas serão respondidas através do site www.sad.mt.gov.br local “portal de aquisições”, e www.unemat.br, que passarão a integrar o presente Edital, sendo as mensagens acessíveis a todos os interessados.

9.3.1. No local mencionado no item anterior serão disponibilizadas, além das respostas, todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes, razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo freqüentemente.

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8666/93.

10. DOS RECURSOS

(Artigo 4o, XVIII, XIX, XX e XXI da Lei no 10.520/2002

e Artigo 31, XVI a XIX do Decreto no 7.217/2006)

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.1.1. Não serão acolhidas petições encaminhadas por e-mail ou fax.

10.1.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso interposto.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor.

10.3. O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Decididos os recursos, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à Autoridade Competente para homologação e contratação.

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Sede Administrativa da UNEMAT, na Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no rodapé deste Edital, nos dias úteis no horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

10.7. Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e legislação vigente.

11. DA HOMOLOGAÇÃO E OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

11.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo (a) Pregoeiro (a), ficará sujeita à Homologação da Autoridade Competente da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

11.2. Para fins de homologação do procedimento licitatório, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova proposta adequada de preços ofertados na etapa de lances verbais, no prazo máximo de dois dias corridos, contados da notificação realizada na sessão pública do Pregão, com valores correspondentes á adjudicação, a qual substituirá a original, como parte integrante do contrato.

11.3. A adjudicatária/consignatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

11.3.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

11.3.2. Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do contrato no prazo de até 02 (dois) dias úteis, após a retirar a Nota de Empenho ou contada do recebimento da convocação formal, conforme o caso a critério da Administração;

11.3.3. A empresa se obrigará a solucionar tempestivamente quaisquer problemas com os produtos fornecidos e/ou serviços prestados, se por ventura não estiverem sendo atendidas às finalidades propostas.

11.3.4. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;

11.3.5. O vencedor ficará obrigado a entregar os produtos ou iniciar a prestação dos serviços objeto desta licitação, pretendidos pela UNEMAT, em no máximo 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor de empenho;

11.3.6. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do objeto, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

11.3.7. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat;

11.3.8. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;

11.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os produtos ofertados;

11.3.10. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNEMAT;

11.3.11. Comunicar imediatamente à Unemat qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros que julgavam necessários para recebimento de correspondência;

11.3.12. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

11.4. Como condição para emissão da Nota de Empenho e assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória válida no SICAF ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, e obrigatoriamente apresentar:

a)	Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

b)	Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;

c)	CNPJ;

d)	Contrato Social e alterações.

11.5. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

11.6. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou se não apresentar situação regular no ato de assinatura ou da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste Edital.

11.7. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada.

11.8. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4o, da Lei 8.666/93.

11.9. Fornecer garantia do material permanente conforme definido neste edital.

11.10. Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva será prestada pela Contratada, sem ônus para Contratante.

11.11. Os serviços de instalação do objeto da licitação deverão ser prestados pela contratada através de recursos humanos e materiais, sem ônus para a Unemat.

11.12. Oferecer treinamento aos técnicos, para o correto manuseio do material permanente, sem nenhum ônus para a Unemat.

12. DO CONTRATO

(Art. 31º, Inciso XX a XXIII do Decreto nº 7.217/2006 c/c Art. 62 Caput, § 4o da Lei 8.666/93 e Decreto nº 4.752/02)

12.1. Como condição para a celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação para contratação com a Administração Pública.

12.2. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente será aplicada à regra seguinte: Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.3. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória válida no SICAF ou comprovar situação regular no Cadastro Geral de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

12.4. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

12.5. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a:

12.5.1. Após a homologação da licitação, retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;

12.5.2. Entregar os materiais e/ou iniciar os serviços solicitados através de requisição ou da ordem de fornecimento, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

12.5.3. Substituir, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, após notificação formal, os serviços/materiais entregues em desacordo com as especificações deste Edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

12.5.4. Atender, para o devido recebimento do crédito, ao que determina o Decreto 4.752, de 06 de agosto de 2002, no tocante a emissão da Nota Fiscal/Fatura;

12.5.5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade inicial do objeto, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

12.5.6. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;

12.5.7. A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos e/ou prestar os serviços objeto desta licitação, pretendidos pela UNEMAT, em no máximo 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) do valor de empenho;

12.5.8. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat;

12.5.9. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;

12.5.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os produtos ofertados;

12.5.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNEMAT;

12.5.12. Comunicar imediatamente à Unemat qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgavam necessários para recebimento de correspondência;

12.5.13. Fornecer garantia do material permanente conforme definido neste edital.

12.5.14. Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva será prestada pela Contratada, sem ônus para Contratante.

12.5.15. Os serviços de instalação do objeto da licitação deverão ser prestados pela contratada através de recursos humanos e materiais, sem ônus para a Unemat.

12.5.16. Oferecer treinamento aos técnicos, para o correto manuseio do material permanente, sem nenhum ônus para a Unemat.

12.5.17. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

12.6 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo do item 12.5.2 ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente aceita pela autoridade competente do órgão, decairá do direito de fornecer o objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas na seção 13 deste Edital de Pregão.

12.7 Se a licitante vencedora injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e os demais licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes da Seção 13 deste Edital.

12.7.1 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, a sessão do Pregão será retomada, conforme item 12.4 deste Edital.

12.8. O ÓRGÃO se obriga, nos termos previstos neste edital a:

12.8.1 Receber os materiais e/ou prestar os serviços adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;

12.8.1.1 Os serviços/materiais serão recusados e devolvidos nas seguintes hipóteses:

a) Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado no item 15 deste edital;

b) Prestados em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste edital;

c) Apresentem vícios de qualidade ou impropriedade para o uso.

12.8.1.2 O recebimento provisório dar-se-á, por responsável indicado pela UNEMAT, no ato da entrega do produto ou a prestação dos serviços e da nota fiscal pela adjudicatária.

12.8.1.3 O recebimento provisório dos serviços/materiais adjudicados não implica sua aceitação.

12.8.1.4 O recebimento definitivo dar-se-á, pelo Órgão, após a verificação do cumprimento das especificações do produto/serviços, nos termos deste Edital e seus anexos e da proposta adjudicada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório.

12.8.2. Efetuar pagamento o qual deverá obedecer aos termos do Decreto nº 4.752, de 06 de agosto de 2002, c/c o Decreto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como na conformidade Decreto Estadual nº 8.199/2006, após a entrega ou a execução dos serviços e recebimento da Fatura/Nota Fiscal e devidamente atestado por responsável do ÓRGAO, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, em moeda corrente, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2007-SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007.

12.9. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

12.10. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

12.11. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

12.12. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

12.13. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

12.14. Fiscalizar o cumprimento às obrigações da contratada;

12.15. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens fornecidos, para imediata substituição;

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(Artigo 7o da Lei no 10.520/2002 c/c Artigo 138 do Decreto 7.217/2006 e Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)

13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei nº 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

13.1.1. Quanto à obrigação da retirada da Nota de Empenho no prazo estabelecido:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

13.1.2. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os itens adquiridos, e, quanto à aceitação de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação:

a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);

b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.

13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a UNEMAT poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

13.3.1. multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

13.3.2. suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a UNEMAT, por prazo de até 5 (cinco) anos, e,

13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a UNEMAT proceder a cobrança judicial da multa.

13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a UNEMAT.

13.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 119 do Decreto nº 7.217/2006)

14.1. As despesas decorrentes da aquisição/contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, conforme a discriminação que segue:

Universidade do Estado de Mato Grosso

Órgão: 26.201

Projeto Atividade: 4385.9900

Elemento de Despesa: 4490.5200

Fonte: 100

14.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, no exercício seguinte, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do mesmo.

15. TERMO DE REFERÊNCIA: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

(Artigo 14 da Lei 8666/93)

15.1. Especificações do objeto: O Termo de Referência/Projeto Básico, conforme Anexo I.

16. DO PAGAMENTO

(Decreto nº 8.199/2006)

16.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante Ordem Bancária a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, data fixada de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2007-SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007, após apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante;

16.1.2.  A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, descrição do produto (com detalhes), o número e o nome do Banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária:

a) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, consistindo em certidões ou documento equivalente, emitidos pelos órgãos competentes e dentro dos prazos de validade expresso nas próprias certidões ou documentos;

b) prova de regularidade fiscal para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que não sejam emitidas em conjunto às regularidades fiscais;

c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ( art. 27 da Lei 8.036/90), em plena validade, relativa à contratada;

d) prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS (art. 195, § 3° da Constituição Federal), em plena validade, relativa à contratada.

16.2. As comprovações de regularidade exigidas nas alíneas constantes do item 16.1.2, poderão ser substituídas pela regularidade junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso;

16.3. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do subitem acima fluirá a partir da respectiva regularização. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

16.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

16.4. A licitante vencedora indicará no corpo da Nota Fiscal, descrição do produto (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

16.5. A UNEMAT efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal;

16.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

16.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – com o CNPJ Nº. 01.367.770/0001-30 – Inscrição Estadual: Isento, Av. Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada, Cáceres / MT, CEP: 78.200-000.

16.8. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e validade, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

16.9. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

16.10. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio de operação de factoring;

16.11. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

16.12. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

16.13. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental.

17. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006)

17.1. A participação de micro empresa e empresa de pequeno porte se dará conforme preceituado na Lei Complementar nº 123/2006.

17.2. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

(Artigo 118, 119 e 124 do Decreto nº 7.217/2006; Art. 43, § 3º e Artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93)

18.1. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública;

18.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

18.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato.

18.2.1. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato;

18.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo ainda, todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, uma vez que a UNEMAT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

18.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será designada para o primeiro dia útil subseqüente, em horário e local aqui estabelecido, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário;

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

18.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO;

18.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do processo e futuro contrato.

18.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, o (a) Pregoeiro (a), na Universidade do Estado de Mato Grosso, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada III, Cáceres/MT, Fone (065) 3221-0002, até três dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO.

18.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

18.11. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº. 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e Decreto no 7.217/2006;

18.12. Poderá o (a) Pregoeiro (a) no interesse da administração, relevar omissões puramente formais, desde que:

a) não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação;

b) possam ser sanadas, no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro (a);

18.13. A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação;

18.14. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo (a) Pregoeiro (a) e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito;

18.15. Deverão os licitantes participantes permanecerem no recinto da sessão até o término da mesma para a assinatura da ata;

18.16. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

a) ANEXO I – Termo de Referência/Projeto Básico – Das Especificações Técnicas;

b) ANEXO II - Modelo de Formulário de Proposta de Preços;

c)  ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;

d) ANEXO IV - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, que não emprega de menores de 18 anos em trabalhos noturnos e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93);

e) ANEXO V - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

f) ANEXO VI – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica;

g) ANEXO VII – Modelo da Declaração para ME e EPP;

h) ANEXO VIII – Minuta de Contrato.

Cáceres (MT), 30 de Agosto de 2012.

Samuel Longo

Pregoeiro Oficial/UNEMAT

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO – DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lotes 01, 02, 03, 04 e 05.

DO LOCAL DE ENTREGA e PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTOS e TREINAMENTO DE PESSOAL: Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados no prazo de 90 (noventa) dias corridos, na cidade de Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra, do Estado de Mato Grosso, nas quantidades, endereços, nos dias e horários a serem estipulados e descritos na Ordem de Fornecimento, rigorosamente idêntica ao discriminado neste edital.

Fornecer garantia do material permanente conforme definido neste edital.

Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva será prestada pela Contratada, sem ônus para Contratante.

Os serviços de instalação do objeto da licitação deverão ser prestados pela contratada através de recursos humanos e materiais, sem ônus para a Unemat.

Oferecer treinamento aos técnicos, para o correto manuseio do material permanente, sem nenhum ônus para a Unemat.

DO PRAZO E TIPO DE ENTREGA: O prazo e tipo de entrega dos materiais e/ou iniciar a prestação dos serviços serão de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

| LOTE 01: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde |
| 01 | 1042418 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO, COM ÓPTICA INFINITA, LENTES DE CRISTAL, TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL, COMPOSTO DE: ESTATIVA ROBUSTA DE METAL E BASE ESTABILIZADA DE METAL COM CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, E COMANDOS MACRO E MICROMÉTRICOS DE FOCALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, ALÇA PARA FÁCIL MANUSEIO OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, LENTES DE CRISTAL, ENGRENAGENS DE METAL; PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MEDIDAS DE 188X134MM OU 216X150MM OU 140X135MM OU 185X140MM OU 150X140MM, COM ÁREA DE TRABALHO DE 76 MM X 50 MM OU 78 MM × 54 MM OU 75 MM × 30 MM OU 76 MM X 26 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA; MECANISMO DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z EVITANDO QUEBRA DE LAMINAS COM AMOSTRAS; TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48 MM A 75 MM OU 47 MM A 75 MM OU 52MM A 75 MM OU 54MM A 74 MM, TIPO SIEDENTOPF, DE METAL; BOTÕES DE AJUSTE MICROMÉTRICO E MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS; PAR DE OCULARESDE 10X/20 MM FOCALIZÁVEIS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO, EVITANDO-SE A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA, CASO NECESSÁRIO; UMA DAS OCULARES DEVE POSSUIR SETA. CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0.90 / 1.25 OU 1.25, INCLUINDO DIAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, PADRÃO ABNT; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA/DESLIGA: SE O MICROSCÓPIO UTILIZAR LÂMPADA DE HALOGÊNIO, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA DEVE SER NO MESMO BOTÃO, FAZENDO COM QUE O USUÁRIO DIMINUA A INTENSIDADE DA LUZ ANTES DE DESLIGAR O MICROSCÓPIO, O QUE PROLONGA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE HALOGÊNIO; E PARA ILUMINAÇÃO COM LED, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA PODEM SER INDEPENDENTES; COM 2 LÂMPADAS RESERVAS DE HALOGÊNIO IGUAL A INSTALADA NO EQUIPAMENTO OFERTADO, EXCETO PARA OS EQUIPAMENTOS A LED; SISTEMA DE TROCA DE LÂMPADA COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA APROPRIADA, EVITANDO-SE MANUSEIO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (FLUORESCÊNCIA), CAMPO ESCURO E CONTRASTE DE FASE; REVÓLVER REVERSO PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, PARA EVITAR A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS: 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40X/0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICADE 100X/1,25 ? RETRÁTIL, DE IMERSÃO A ÓLEO; TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. ÓLEO DE IMERSÃO (FRASCO COM NO MÍNIMO 8ML); FILTROS AZUL, VERDE E AMARELO. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 167 |
| LOTE 02: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde |
| 01 | 1042414 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO, COM ÓPTICA INFINITA, LENTES DE CRISTAL, ENGRENAGENS DE METAL E CÂMERA DIGITAL, COMPOSTO DE: ESTATIVA ROBUSTA DE METAL E BASE ESTABILIZADA DE METAL COM CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, DIAFRAGMA DE CAMPO INTEGRADO PARA ILUMINAÇÃO SEGUNDO KOEHLER E COMANDOS MACRO E MICROMÉTRICOS DE FOCALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, ALÇA PARA FÁCIL MANUSEIO OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, LENTES DE CRISTAL E TODAS AS ENGRENAGENS DE METAL; PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MEDIDAS DE 188X134MM OU 216X150MM OU 140X135MM OU 185X140MM OU 150X140MM, COM ÁREA DE TRABALHO DE 76 MM X 50 MM OU 78 MM × 54 MM OU 75 MM × 30 MM OU 76 MM X 26 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA; MECANISMO DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z EVITANDO QUEBRA DE LAMINAS COM AMOSTRAS; TUBO TRINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º, 50 % VIS: 50 % DOC, E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48 MM A 75 MM OU 47 MM A 75 MM OU 52MM A 75 MM OU 54MM A 74 MM, TIPO SIEDENTOPF, DE METAL; BOTÕES DE AJUSTE MICROMÉTRICO E MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS; PAR DE OCULARES DE 10X / 20 MM FOCALIZÁVEIS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO, EVITANDO-SE A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; UMA DELAS DEVE POSSUIR SETA. CONDENSADOR TIPO ABBE, MÓVEL COM ABERTURA NUMÉRICA 0.90 E 1.25 OU 1.25, COM PARAFUSOS PARA ALINHAMENTO DA ILUMINAÇÃO DE KÖEHLER E COM AJUSTE DE ALTURA, INCLUINDO DIAFRAGMA ÍRIS; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA/DESLIGA: SE O MICROSCÓPIO UTILIZAR LÂMPADA DE HALOGÊNIO, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA DEVE SER NO MESMO BOTÃO, FAZENDO COM QUE O USUÁRIO DIMINUA A INTENSIDADE DA LUZ ANTES DE DESLIGAR O MICROSCÓPIO, O QUE PROLONGA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE HALOGÊNIO; E PARA ILUMINAÇÃO COM LED, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA PODEM SER INDEPENDENTES; COM 2 LÂMPADAS RESERVAS DE HALOGÊNIO IGUAL A INSTALADA NO EQUIPAMENTO OFERTADO, EXCETO PARA OS EQUIPAMENTOS A LED; SISTEMA DE TROCA DE LÂMPADA COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA APROPRIADA, EVITANDO-SE MANUSEIO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (FLUORESCÊNCIA), CAMPO ESCURO E CONTRASTE DE FASE; REVÓLVER REVERSO PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, PARA EVITAR A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40X/0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICADE 100X/1,25 ? RETRÁTIL, DE IMERSÃO A ÓLEO; ADAPTADOR DE 0,45 X OU 0,5 X, COMPATÍVEL COMO O TAMANHO DO SENSOR DA CÂMERA, C-MOUNT PARA CÂMERA DIGITAL; CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, VÍDEO E FOTO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5 MB (2560 X 1920), TAMANHO DE PIXEL MÁXIMO DE 2,2 UN X 2,2 UN, INTERFACE USB, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD, CONTROLE REMOTO IR, SAÍDA ANALÓGICA E DIGITAL PARA CONEXÃO EM MONITOR DE VÍDEO, SOFTWARE PARA CONTROLE E MEDIÇÕES INTERATIVAS (DISTÂNCIA ENTRE PONTOS, ÁREA E ÂNGULO), INTERFACE ÓPTICA C-MOUNT, SENSOR DE 1/ 2,5?, CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4 GB, CABO HDMI PARA DVI-D, CABO USB 2.0, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, PARA USO COM E SEM COMPUTADOR. TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. ÓLEO DE IMERSÃO (FRASCO COM NO MÍNIMO 8ML); FILTROS AZUL, VERDE E AMARELO. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 6 |
| LOTE 03: TELEVISOR DE LCD 42" |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde |
| 01 | 1038976 | TELEVISOR DE LCD 42" (POLEGADAS), PREPARADO PARA HDTV, COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL, SINTONIZADOR UHF/VHF E TV A CABO, ENTRADA PARA ÁUDIO E VÍDEO, SISTEMA DE COR PAL-M/PAL-N/NTSC, COM SOM ESTÉREO, DECODIFICADOR DE LEGENDA, BIVOLT (110-220V). ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE. | Unid | 6 |
| LOTE 04: ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde |
| 01 | 1042415 | ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM POSSIBILIDADE FUTURA DE ADAPTAÇÃO DE FOTODOCUMENTAÇÃO, COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8X OU MENOR E 32X OU MAIOR, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA ATRAVÉS DE LED E ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPOSTO DE: SISTEMA ÓPTICO DE ZOOM CONTÍNUO COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 0,8 X OU MENOR E 3,5 X OU MAIOR (ESCALONAMENTO TIPO CLICK-STOP, COM POSSIBILIDADE DE MAGNIFICAÇÕES ENTRE 4X OU MENOR E 70X OU MAIOR, ATRAVÉS DA TROCA DE LENTES FRONTAIS E OCULARES (NÃO INCLUSAS); ÓPTICA COM CONCEITO DE GREENOUGH; COLUNA COM 29 CM OU 35 CM DE ALTURA OU MAIOR; BASE COM DIMENSÕES DE 20 CM X 30 CM OU 20 CM X 36 CM OU SUPERIOR A 20 CM X 36 CM; BOTÕES PARA FOCO MACROMÉTRICO BILATERAIS, POR PINHÃO E CREMALHEIRA, COM AJUSTE DE TENSÃO MECÂNICA; BOTÕES DE AJUSTE CONTÍNUO DO FATOR DE ZOOM BILATERAIS COM AO MENOS UMA ESCALA GRADUADA EM UM DOS LADOS; TUBO BINOCULAR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E INCLINAÇÃO DE 30º OU 45º OU 60º GRAUS; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 92 MM, SEM O USO DE LENTES AUXILIARES; COM 2 OCULARES E SETA EM UMA DELAS, DE 10 X, COM CAMPO MÍNIMO DE 20MM FOCALIZÁVEIS, COM CONCHAS PROTETORAS DE BORRACHA; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, PERMITINDO O TRABALHO COM OS DOIS TIPOS DE ILUMINAÇÃO DE FORMA ALTERNADA E SIMULTÂNEA, LENTES DE CRISTAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE TROCA MANUAL DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; ILUMINAÇÃO REFLETIDA QUE PERMITA AJUSTE DA ANGULAÇÃO PARA ILUMINAR DE FORMA ADEQUADA AS AMOSTRAS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA POR LED?S TIPO ?BRANCO LUZ DO DIA? COM VIDA MÍNIMA DE 25.000 HORAS; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 150 |
| LOTE 05: ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde |
| 01 | 1042416 | ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA DIGITAL: COM AUMENTOS ENTRE 6,7 X OU MENOR E 50 X OU MAIOR, SISTEMA ZOOM, CONCEITO ÓPTICO DE GREENOUGH, ILUMINAÇÃO REFLETIDA E TRANSMITIDA COM LED, COM CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, COMPOSTO DE: CORPO DE ESTÉREO MICROSCÓPIO COM SISTEMA ZOOM DE 0,67 X OU MENOR A 5 X OU MAIOR, LENTES COM CORREÇÃO APOCROMÁTICA, CONTROLE DO ZOOM ATRAVÉS DE BOTÕES DISPOSTOS DO LADO ESQUERDO E DIREITO DO CORPO, COM CLICK STOP E TODOS OS FATORES DO ZOOM GRAVADOS EM UM DOS BOTÕES, TUBO BINOCULAR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E INCLINAÇÃO DE 35º OU 45º GRAUS, CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 22 MM, SAÍDA VERTICAL PARA ADAPTAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO / FOTO, COM DISTRIBUIÇÃO DE IMAGEM 100 % VIS : 0 % DOC / 0 % VIS : 100 % DOC. SUPORTE PARA CORPO DE ESTÉREO MICROSCÓPIO COM CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; COLUNA DE METAL COM 29 CM OU 35 CM OU SUPERIOR A 35 CM. BASE COM VIDRO FOSCO PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED; CONTROLE DE INTENSIDADE PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA INDEPENDENTES, NA BASE DA ESTATIVA, POSSIBILITANDO UMA ILUMINAÇÃO SIMULTÂNEA E ALTERNADA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE TROCA MANUAL DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; COM 2 OCULARES E SETA EM UMA DELAS, DE 10 X, COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 22MM FOCALIZÁVEIS, COM CONCHAS PROTETORAS DE BORRACHA; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 92 MM, SEM LENTE AUXILIAR; LENTE FRONTAL DE 1,6 X OU 1,5 X, DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR QUE 45 MM OU 61 MM OU SUPERIOR A 61 MM; POSSIBILIDADE DE AUMENTOS ENTRE 3,35X OU MENOR A 250X OU MAIOR, ATRAVÉS DA TROCA DE OCULARES E LENTE FRONTAL( NÃO INCLUSAS); ADAPTADOR DE 0,45 X OU 0,5 X, COMPATÍVEL COMO O SENSOR DA CÂMERA, C-MOUNT PARA CÂMERA DIGITAL; CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, VÍDEO E FOTO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5 MB (2560 X 1920), TAMANHO DE PIXEL MÁXIMO DE 2,2 UN X 2,2 UN, INTERFACE USB, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD, CONTROLE REMOTO IR, SAÍDA ANALÓGICA E DIGITAL PARA CONEXÃO EM MONITOR DE VÍDEO, SOFTWARE PARA CONTROLE E MEDIÇÕES INTERATIVAS (DISTÂNCIA ENTRE PONTOS, ÁREA E ÂNGULO), INTERFACE ÓPTICA C-MOUNT, SENSOR DE 1/ 2,5?, CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4 GB, CABO HDMI PARA DVI-D, CABO USB 2.0, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, PARA USO COM E SEM COMPUTADOR. ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 6 |

Anexo II

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Modelo Formulário Proposta de Preços

Licitação: Nº 006/2012-UNEMAT.

Modalidade: PREGÃO.

Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE

Consumidora: UNEMAT

Licitante: ____________________________________ C.N.P.J.: _______________

Endereço: _________________________________________________

Tel Fax: (_______)__________ E-mail: _______________Tel Celular:(_______)_____________ Endereç______________________________

Conta Corrente: ____________ Agência: ________________ Banco: _________

| LOTE: _______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ## ESPECIFICAÇÃO | ## UNID | ## QTDE | ## MARCA Modelo | ## VALOR UNITARIO | ## VALOR TOTAL |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele Indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias, com pagamento através do Banco: ____________________ Agência N.º __________ C/C N.º ____________________, na cidade de __________. Cidade-UF, ______, _______________ DE 2012 |  |  | Valor Total da Proposta: R$______________(valor por extenso) A garantia mínima para os itens cotados, dos lotes 01, 02, 04 e 05, deverá ser on site e não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/serviços, no local de entrega e/ou prestação dos serviços de instalação; ou A garantia mínima para o item cotado, do lote 03, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do produto/serviços, no local de entrega e/ou prestação dos serviços de instalação; Prazo de Entrega:______________ Nome por extenso do Representante Legal:______________________ CPF:______________________ ____________________________ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA |  |  |  |

## ANEXO III

Modelo de Carta de Credenciamento

(Papel timbrado da empresa)

A

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO.

Nº 006/2012-UNEMAT. TIPO MENOR PREÇO POR LOTE.

Indicamos o(a) Sr.(a) ___________________________________________, portador da cédula de identidade nº __________________________________, órgão expedidor ____________________, como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, formular de propostas (lances verbais), oferta de descontos, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

Informações Importantes:

CNPJ: ________________________________________________

Razão Social: __________________________________________

Nome de Fantasia: ______________________________________

Inscrição Estadual: ______________________________________

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal

(nome e função na empresa)

RG:

CPF:

CNPJ da empresa

Obs: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

## ANEXO IV

# D E C L A R A Ç Ã O

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------,sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão  Nº 006/2012-UNEMAT, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- estar ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação

- não possuir em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei nº 9.854/1999.

- não possuir em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90),

Local_____/__________/________

Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF:

CNPJ da Empresa

Obs.: A declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, acompanhada de documentos que confere poderes para firmar esta Declaração.

ANEXO V

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação)

Declaramos, em atendimento   ao   previsto   no   edital   de  Pregão n.º 006/2012 - UNEMAT, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

RG:

CPF:

CNPJ da empresa

ANEXO VI

###### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente)

_____________________________________________atesta para os devidos fins que a Empresa ____________________________________________________, com sede na _______________________, forneceu/fornece os materiais/serviços abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

Relação dos materiais/serviços fornecidos:

(Especificar materiais/serviços fornecidos, conforme item 15 do Edital)

Local e Data

_________________________________________________________

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado e sua assinatura)

ANEXO – VII

Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)

(Papel timbrado da empresa)

A

UNEMAT

Ref : EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.

Nº 006/2012-UNEMAT: TIPO MENOR PREÇO

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------,sediada na Rua --------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP------------- - Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Nº 006/2012 - UNEMAT, DECLARA, sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.

Local, ____/____/____

_____________________________________

Assinatura do representante legal sob carimbo

RG:

CPF:

CNPJ da empresa

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

Contrato que entre si celebram, de um lado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, criada sob a forma de Fundação através da Lei Complementar nº. 030, de 15 de dezembro de 1990 alterada pela Lei Complementar nº 319 de 30 de Junho de 2008, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 01.367.770/0001-30, com sede na Av. Tancredo Neves, n. 1095, Bairro Cavalhada III, nesta cidade de Cáceres-MT, neste ato representada pelo seu Magnífico Reitor, Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva, brasileiro, casado, funcionário público estadual, portador do RG n _______-_  e CPF n _________-__, residente e domiciliado nesta cidade, neste ato denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, ___________________________________, pessoa jurídica de direito _______, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n ___________________ e Inscrição Estadual n ________________, com sede na _________________________, neste ato representada pelo Sr ____________________ (Qualificação), portador do RG n ____________ e do CPF n _______________, residente e domiciliado em ________________________, denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente Contrato, nos termos do PREGÃO PRESENCIAL N 006/2012 - UNEMAT, têm como justos, pactuados e contratados este ajuste, nos termos da Lei Federal n 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto

1.1. O presente contrato tem por objeto a Aquisição de equipamentos de laboratório: microscópios, Televisores e Estereomicroscópio, para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo I, deste Edital Pregão 006/2012 – UNEMAT e Processo Administrativo nº 0646490/2011.

1.2. Para a presente contratação foi realizada a Licitação da Modalidade - Pregão nº 006/2012 - UNEMAT, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 7.696/02 e Decreto Estadual nº 7.217/06 e alterações posteriores.

1.3. Independentemente de transcrição fazem parte deste contrato o edital Pregão nº 006/2012 – Unemat, o processo Administrativo nº 0646490/2011 e a proposta apresentada e adjudicada da empresa vencedora.

Cláusula Segunda - Das Especificações e Quantidades dos Produtos

2.1. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

2.1.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;

2.1.2. Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.

2.2. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de mercado.

2.3. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

2.4. Os preços para os bens contratados são os constantes da proposta apresentada no Pregão, conforme discriminação abaixo:

| LOTE 01: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde | Marca Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1042418 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO, COM ÓPTICA INFINITA, LENTES DE CRISTAL, TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL, COMPOSTO DE: ESTATIVA ROBUSTA DE METAL E BASE ESTABILIZADA DE METAL COM CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, E COMANDOS MACRO E MICROMÉTRICOS DE FOCALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, ALÇA PARA FÁCIL MANUSEIO OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, LENTES DE CRISTAL, ENGRENAGENS DE METAL; PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MEDIDAS DE 188X134MM OU 216X150MM OU 140X135MM OU 185X140MM OU 150X140MM, COM ÁREA DE TRABALHO DE 76 MM X 50 MM OU 78 MM × 54 MM OU 75 MM × 30 MM OU 76 MM X 26 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA; MECANISMO DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z EVITANDO QUEBRA DE LAMINAS COM AMOSTRAS; TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48 MM A 75 MM OU 47 MM A 75 MM OU 52MM A 75 MM OU 54MM A 74 MM, TIPO SIEDENTOPF, DE METAL; BOTÕES DE AJUSTE MICROMÉTRICO E MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS; PAR DE OCULARESDE 10X/20 MM FOCALIZÁVEIS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO, EVITANDO-SE A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA, CASO NECESSÁRIO; UMA DAS OCULARES DEVE POSSUIR SETA. CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0.90 / 1.25 OU 1.25, INCLUINDO DIAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, PADRÃO ABNT; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA/DESLIGA: SE O MICROSCÓPIO UTILIZAR LÂMPADA DE HALOGÊNIO, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA DEVE SER NO MESMO BOTÃO, FAZENDO COM QUE O USUÁRIO DIMINUA A INTENSIDADE DA LUZ ANTES DE DESLIGAR O MICROSCÓPIO, O QUE PROLONGA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE HALOGÊNIO; E PARA ILUMINAÇÃO COM LED, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA PODEM SER INDEPENDENTES; COM 2 LÂMPADAS RESERVAS DE HALOGÊNIO IGUAL A INSTALADA NO EQUIPAMENTO OFERTADO, EXCETO PARA OS EQUIPAMENTOS A LED; SISTEMA DE TROCA DE LÂMPADA COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA APROPRIADA, EVITANDO-SE MANUSEIO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (FLUORESCÊNCIA), CAMPO ESCURO E CONTRASTE DE FASE; REVÓLVER REVERSO PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, PARA EVITAR A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS: 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40X/0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICADE 100X/1,25 ? RETRÁTIL, DE IMERSÃO A ÓLEO; TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. ÓLEO DE IMERSÃO (FRASCO COM NO MÍNIMO 8ML); FILTROS AZUL, VERDE E AMARELO. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 167 |  |  |  |
| LOTE 02: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde | Marca Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1042414 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA PARA CAMPO CLARO, COM ÓPTICA INFINITA, LENTES DE CRISTAL, ENGRENAGENS DE METAL E CÂMERA DIGITAL, COMPOSTO DE: ESTATIVA ROBUSTA DE METAL E BASE ESTABILIZADA DE METAL COM CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA, COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W OU LED EQUIVALENTE DE 6V/30W OU SUPERIOR, DIAFRAGMA DE CAMPO INTEGRADO PARA ILUMINAÇÃO SEGUNDO KOEHLER E COMANDOS MACRO E MICROMÉTRICOS DE FOCALIZAÇÃO EM AMBOS OS LADOS, ALÇA PARA FÁCIL MANUSEIO OU TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, LENTES DE CRISTAL E TODAS AS ENGRENAGENS DE METAL; PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM MEDIDAS DE 188X134MM OU 216X150MM OU 140X135MM OU 185X140MM OU 150X140MM, COM ÁREA DE TRABALHO DE 76 MM X 50 MM OU 78 MM × 54 MM OU 75 MM × 30 MM OU 76 MM X 26 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA; MECANISMO DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z EVITANDO QUEBRA DE LAMINAS COM AMOSTRAS; TUBO TRINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30º, 50 % VIS: 50 % DOC, E AJUSTE INTERPUPILAR DE 48 MM A 75 MM OU 47 MM A 75 MM OU 52MM A 75 MM OU 54MM A 74 MM, TIPO SIEDENTOPF, DE METAL; BOTÕES DE AJUSTE MICROMÉTRICO E MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS; PAR DE OCULARES DE 10X / 20 MM FOCALIZÁVEIS COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO, EVITANDO-SE A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; UMA DELAS DEVE POSSUIR SETA. CONDENSADOR TIPO ABBE, MÓVEL COM ABERTURA NUMÉRICA 0.90 E 1.25 OU 1.25, COM PARAFUSOS PARA ALINHAMENTO DA ILUMINAÇÃO DE KÖEHLER E COM AJUSTE DE ALTURA, INCLUINDO DIAFRAGMA ÍRIS; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA/DESLIGA: SE O MICROSCÓPIO UTILIZAR LÂMPADA DE HALOGÊNIO, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA DEVE SER NO MESMO BOTÃO, FAZENDO COM QUE O USUÁRIO DIMINUA A INTENSIDADE DA LUZ ANTES DE DESLIGAR O MICROSCÓPIO, O QUE PROLONGA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE HALOGÊNIO; E PARA ILUMINAÇÃO COM LED, O CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA E LIGA / DESLIGA PODEM SER INDEPENDENTES; COM 2 LÂMPADAS RESERVAS DE HALOGÊNIO IGUAL A INSTALADA NO EQUIPAMENTO OFERTADO, EXCETO PARA OS EQUIPAMENTOS A LED; SISTEMA DE TROCA DE LÂMPADA COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA APROPRIADA, EVITANDO-SE MANUSEIO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA (FLUORESCÊNCIA), CAMPO ESCURO E CONTRASTE DE FASE; REVÓLVER REVERSO PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, GARANTINDO PERFEITO ALINHAMENTO ÓPTICO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, PARA EVITAR A RETIRADA POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS; PODENDO SER RETIRADA PARA LIMPEZA COM FERRAMENTA ESPECÍFICA CASO NECESSÁRIO; JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4X/0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10X/0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40X/0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICADE 100X/1,25 ? RETRÁTIL, DE IMERSÃO A ÓLEO; ADAPTADOR DE 0,45 X OU 0,5 X, COMPATÍVEL COMO O TAMANHO DO SENSOR DA CÂMERA, C-MOUNT PARA CÂMERA DIGITAL; CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, VÍDEO E FOTO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5 MB (2560 X 1920), TAMANHO DE PIXEL MÁXIMO DE 2,2 UN X 2,2 UN, INTERFACE USB, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD, CONTROLE REMOTO IR, SAÍDA ANALÓGICA E DIGITAL PARA CONEXÃO EM MONITOR DE VÍDEO, SOFTWARE PARA CONTROLE E MEDIÇÕES INTERATIVAS (DISTÂNCIA ENTRE PONTOS, ÁREA E ÂNGULO), INTERFACE ÓPTICA C-MOUNT, SENSOR DE 1/ 2,5?, CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4 GB, CABO HDMI PARA DVI-D, CABO USB 2.0, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, PARA USO COM E SEM COMPUTADOR. TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. ÓLEO DE IMERSÃO (FRASCO COM NO MÍNIMO 8ML); FILTROS AZUL, VERDE E AMARELO. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 6 |  |  |  |
| LOTE 03: TELEVISOR DE LCD 42" |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde | Marca Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1038976 | TELEVISOR DE LCD 42" (POLEGADAS), PREPARADO PARA HDTV, COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL, SINTONIZADOR UHF/VHF E TV A CABO, ENTRADA PARA ÁUDIO E VÍDEO, SISTEMA DE COR PAL-M/PAL-N/NTSC, COM SOM ESTÉREO, DECODIFICADOR DE LEGENDA, BIVOLT (110-220V). ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, MANUAL EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE. | Unid | 6 |  |  |  |
| LOTE 04: ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde | Marca Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1042415 | ESTÉREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, COM POSSIBILIDADE FUTURA DE ADAPTAÇÃO DE FOTODOCUMENTAÇÃO, COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 8X OU MENOR E 32X OU MAIOR, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA ATRAVÉS DE LED E ALÇA PARA TRANSPORTE, COMPOSTO DE: SISTEMA ÓPTICO DE ZOOM CONTÍNUO COM MAGNIFICAÇÕES ENTRE 0,8 X OU MENOR E 3,5 X OU MAIOR (ESCALONAMENTO TIPO CLICK-STOP, COM POSSIBILIDADE DE MAGNIFICAÇÕES ENTRE 4X OU MENOR E 70X OU MAIOR, ATRAVÉS DA TROCA DE LENTES FRONTAIS E OCULARES (NÃO INCLUSAS); ÓPTICA COM CONCEITO DE GREENOUGH; COLUNA COM 29 CM OU 35 CM DE ALTURA OU MAIOR; BASE COM DIMENSÕES DE 20 CM X 30 CM OU 20 CM X 36 CM OU SUPERIOR A 20 CM X 36 CM; BOTÕES PARA FOCO MACROMÉTRICO BILATERAIS, POR PINHÃO E CREMALHEIRA, COM AJUSTE DE TENSÃO MECÂNICA; BOTÕES DE AJUSTE CONTÍNUO DO FATOR DE ZOOM BILATERAIS COM AO MENOS UMA ESCALA GRADUADA EM UM DOS LADOS; TUBO BINOCULAR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E INCLINAÇÃO DE 30º OU 45º OU 60º GRAUS; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 92 MM, SEM O USO DE LENTES AUXILIARES; COM 2 OCULARES E SETA EM UMA DELAS, DE 10 X, COM CAMPO MÍNIMO DE 20MM FOCALIZÁVEIS, COM CONCHAS PROTETORAS DE BORRACHA; CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA, PERMITINDO O TRABALHO COM OS DOIS TIPOS DE ILUMINAÇÃO DE FORMA ALTERNADA E SIMULTÂNEA, LENTES DE CRISTAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE TROCA MANUAL DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; ILUMINAÇÃO REFLETIDA QUE PERMITA AJUSTE DA ANGULAÇÃO PARA ILUMINAR DE FORMA ADEQUADA AS AMOSTRAS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA POR LED?S TIPO ?BRANCO LUZ DO DIA? COM VIDA MÍNIMA DE 25.000 HORAS; ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 150 |  |  |  |
| LOTE 05: ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Código SIAG Descrição | Descrição | Unid | Qtde | Marca Modelo | Valor Unit R$ | Valor Total R$ |
| 01 | 1042416 | ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM CÂMERA DIGITAL: COM AUMENTOS ENTRE 6,7 X OU MENOR E 50 X OU MAIOR, SISTEMA ZOOM, CONCEITO ÓPTICO DE GREENOUGH, ILUMINAÇÃO REFLETIDA E TRANSMITIDA COM LED, COM CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, COMPOSTO DE: CORPO DE ESTÉREO MICROSCÓPIO COM SISTEMA ZOOM DE 0,67 X OU MENOR A 5 X OU MAIOR, LENTES COM CORREÇÃO APOCROMÁTICA, CONTROLE DO ZOOM ATRAVÉS DE BOTÕES DISPOSTOS DO LADO ESQUERDO E DIREITO DO CORPO, COM CLICK STOP E TODOS OS FATORES DO ZOOM GRAVADOS EM UM DOS BOTÕES, TUBO BINOCULAR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E INCLINAÇÃO DE 35º OU 45º GRAUS, CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 22 MM, SAÍDA VERTICAL PARA ADAPTAÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO / FOTO, COM DISTRIBUIÇÃO DE IMAGEM 100 % VIS : 0 % DOC / 0 % VIS : 100 % DOC. SUPORTE PARA CORPO DE ESTÉREO MICROSCÓPIO COM CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO DO LADO ESQUERDO E DIREITO; COLUNA DE METAL COM 29 CM OU 35 CM OU SUPERIOR A 35 CM. BASE COM VIDRO FOSCO PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LED; CONTROLE DE INTENSIDADE PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA INDEPENDENTES, NA BASE DA ESTATIVA, POSSIBILITANDO UMA ILUMINAÇÃO SIMULTÂNEA E ALTERNADA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, SEM A NECESSIDADE DE TROCA MANUAL DA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; COM 2 OCULARES E SETA EM UMA DELAS, DE 10 X, COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 22MM FOCALIZÁVEIS, COM CONCHAS PROTETORAS DE BORRACHA; DISTÂNCIA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 92 MM, SEM LENTE AUXILIAR; LENTE FRONTAL DE 1,6 X OU 1,5 X, DISTÂNCIA DE TRABALHO MAIOR QUE 45 MM OU 61 MM OU SUPERIOR A 61 MM; POSSIBILIDADE DE AUMENTOS ENTRE 3,35X OU MENOR A 250X OU MAIOR, ATRAVÉS DA TROCA DE OCULARES E LENTE FRONTAL( NÃO INCLUSAS); ADAPTADOR DE 0,45 X OU 0,5 X, COMPATÍVEL COMO O SENSOR DA CÂMERA, C-MOUNT PARA CÂMERA DIGITAL; CÂMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, VÍDEO E FOTO, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5 MB (2560 X 1920), TAMANHO DE PIXEL MÁXIMO DE 2,2 UN X 2,2 UN, INTERFACE USB, ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD, CONTROLE REMOTO IR, SAÍDA ANALÓGICA E DIGITAL PARA CONEXÃO EM MONITOR DE VÍDEO, SOFTWARE PARA CONTROLE E MEDIÇÕES INTERATIVAS (DISTÂNCIA ENTRE PONTOS, ÁREA E ÂNGULO), INTERFACE ÓPTICA C-MOUNT, SENSOR DE 1/ 2,5?, CARTÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 4 GB, CABO HDMI PARA DVI-D, CABO USB 2.0, FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA, PARA USO COM E SEM COMPUTADOR. ACOMPANHA: CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA. COM CATÁLOGO ORIGINAL. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON SITE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DEMANDA ESPECÍFICA DA UNEMAT. UNIDADE. | Unid | 6 |  |  |  |

Cláusula Terceira - Das Obrigações da Contratada:

3.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal; 3.2 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela SAD/UNEMAT, de acordo com a especificação do Edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 3.3. Entregar os materiais e/ou iniciar os serviços solicitados através de requisição ou da ordem de fornecimento, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade da ordem de fornecimento, nas cidades de Alta Floresta, Cáceres, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra, do Estado de Mato Grosso, nas quantidades, endereços, nos dias e horários a serem estipulados e descritos na Ordem de Fornecimento, rigorosamente idêntica ao discriminado no edital;3.4. Zelar pela qualidade dos produtos entregues, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.3.5. Responsabilizar-se pelos eventuais danos e prejuízos que a qualquer título vier a causar ao CONTRATANTE, principalmente em decorrência da má qualidade dos produtos entregues; 3.6. Manter em dia as obrigações concernentes à Fazenda Pública Federal e Estadual, seguridade social e contribuição ao FGTS, durante toda a vigência deste contrato; 3.7. Substituir, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização); 3.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 3.9. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da contratante, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Contrato; 3.10. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;3.11. Comunicar imediatamente à contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 3.12. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes; 3.13. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes; 3.14. O Contrato advindo do presente pregão somente poderá ser celebrado a partir da autorização da Pro - Reitoria de Gestão Financeira; 3.15. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 3.16. Se a licitante vencedora não cumprir o prazo estabelecido ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente aceita pelo(a) órgão, decairá do direito de prestação do serviço adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas neste Edital. 3.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Unemat; 3.18. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação; 3.19. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados a Unemat, sobre os produtos ofertados; 3.20. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNEMAT; 3.21. Fornecer garantia do material permanente conforme definido neste edital. 3.22. Durante o prazo de vigência da garantia, a manutenção preventiva e corretiva será prestada pela Contratada, sem ônus para Contratante. 3.23. Os serviços de instalação do objeto da licitação deverão ser prestados pela contratada através de recursos humanos e materiais, sem ônus para a Unemat. 3.24. Oferecer treinamento aos técnicos, para o correto manuseio do material permanente, sem nenhum ônus para a Unemat. 3.25. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº. 8.666/93 e alterações, na Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual 7.217/2006 e alterações.

Cláusula Quarta - Da Execução do Contrato:

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

4.2. A entrega dos objetos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados por representante da Contratante, com atribuições específicas, por meio de termo específico de recebimento/entrega;

4.3. A fiscalização exercida na entrega dos bens não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Cláusula Quinta – Da Garantia Contratual:

5.1. Conforme faculta a legislação vigente, art. 56 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE não exigirá prestação de garantia para a presente contratação.

Cláusula Sexta – Das Obrigações do Contratante:

6.1. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;

6.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

6.3. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;

6.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.6. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;

6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

6.8. Fiscalizar o cumprimento às obrigações da contratada;

6.9. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens fornecidos, para imediata substituição;

Cláusula Sétima - Do Recebimento de Materiais e Serviços:

7.1. (Os materiais descritos nesta Minuta de Contrato serão recebidos: a)Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; b)Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação; c)Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos.

7.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Edital e na Proposta da licitante contratada.

7.3. O materias em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.

Cláusula Oitava - Da Dotação Orçamentária:

8.1. As despesas decorrentes da aquisição/contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento, conforme a discriminação que segue:

Universidade do Estado de Mato Grosso

Órgão: 26.201

Projeto Atividade: 4385.9900

Elemento de Despesa: 4490.5200

Fonte: 100

8.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, no exercício seguinte, correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento do mesmo.

Cláusula Nona - Do Pagamento:

9.1. O pagamento deverá obedecer aos termos do Decreto nº 4.752, de 06 de agosto de 2002, c/c o Decreto nº 4.747, de 22 de junho de 1994, bem como na conformidade Decreto Estadual nº 8.199/2006, após a entrega ou a execução dos serviços e recebimento da Fatura/Nota Fiscal e devidamente atestado por responsável do ÓRGAO, mediante ordem bancária, através do Banco do Brasil S/A, a ser depositada em conta-corrente, no valor correspondente, em moeda corrente, em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2007-SAGP/SEFAZ, publicada no Diário Oficial do Estado em 25.05.2007.

9.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 9.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 9.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

9.3.  As Notas Fiscais/Faturas devem ser emitidas em nome da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, com o seguinte endereço: Avenida Tancredo Neves, nº 1.095, Bairro Cavalhada, Cáceres /MT – CNPJ: 01.367.770/0001-30 e deverão ser entregues no local indicado pela Contratante.

9.4. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de factoring”;

9.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;

9.6. Junto as Notas Fiscais a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar os documentos relacionados abaixo, sem as quais fica impossibilitada a efetivação da liquidação do pagamento; a) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada, consistindo em certidões ou documento equivalente, emitidos pelos órgãos competentes e dentro dos prazos de validade expresso nas próprias certidões ou documentos; b) prova de regularidade fiscal para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que não sejam emitidas em conjunto às regularidades fiscais; c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS ( art. 27 da Lei 8.036/90), em plena validade, relativa à contratada; d) prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS (art. 195, § 3° da Constituição Federal), em plena validade, relativa à contratada; e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), retirada no site da justiça do trabalho.

9.7. As comprovações de regularidade exigidas nas alíneas constantes do item anterior, poderão ser substituídas pela regularidade junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso;

9.8. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do subitem acima fluirá a partir da respectiva regularização. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

9.9. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

9.10. A Contratada indicará no corpo da Nota Fiscal, descrição do produto (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

9.11. A UNEMAT efetuará o pagamento via ordem bancária, por intermédio do Banco do Brasil, para o banco discriminado na Nota Fiscal;

9.12. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

9.13. O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e validade, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento;

9.14. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

9.15. Deverá apresentar a Nota Fiscal de entrada do produto no ato da liquidação, procedimento de conferência, de acordo com o que determina a Lei nº 4.320/64, art. 3º, § 2º, I.

9.16. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade documental.

Cláusula Décima - Da Vigência:

10.1. Este instrumento vigorará a partir de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses, tendo seu extrato publicado no Diário Oficial, no prazo legal.

Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão:

11.1. O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado, assegurará ao Contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

Cláusula Décima Segunda – Das Sanções:

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento);b) a partir do 6o (sexto) até o limite do 10o (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11o (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos, e;12.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão do Estado de Mato Grosso, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado, podendo, ainda a SAD proceder a cobrança judicial da multa.

12.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a UNEMAT.

12.6. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a Contratada a multas, consoante o caput e o 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

12.7. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco anos) e, se for o caso, será descredenciada no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.8. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total, do objeto desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do Contrato e de impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência.

12.9. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo para a execução dos serviços, deverá ser encaminhada ao ÓRGÃO/ENTIDADE, até o vencimento do prazo de execução dos serviços inicialmente estabelecido, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

Cláusula Décima Terceira - Do Direito de Petição:

13.1. No tocante à recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666\93.

Cláusula Décima Quarta – Das Disposições Gerais:

14.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

14.2. O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que, a critério do Contratante, que se façam necessários, até o limite de 25% do valor global deste Contrato;

14.2.1. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes;

15.3. O Contratante poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

14.3.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente, impedindo efeitos jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha produzido;

14.3.2. A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar o Contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu causa;

14.3.3. Não será permitido a subcontratação parcial ou total do objeto do Contrato, quando se verificarem as hipóteses de impossibilidade técnica da realização do serviço solicitado a empresa contratada, desde que esta se responsabilize pelo seu fornecimento/serviço e consequente garantia.

Cláusula Décima Quinta – Do Foro:

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Cáceres- MT,  _____ de ________________________ de 2012.

| CONTRATANTE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTRATADA: |  |  |

TESTEMUNHAS:           _____________________________________

______________________________

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume, do Edital do Pregão Presencial nº 006/2012 – UNEMAT possui 55 (cinqüenta e cinco) folhas numeradas ordenadas.

Cáceres (MT), 30 de Agosto de 2012.

Samuel Longo

Pregoeiro Oficial/UNEMAT